附件：（1）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商水县老城棚户区自建安置房一期增加设备工程量清单 | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 高清摄像机 | 3T47WDA4-L | 台 | 12 |  |  |
| 2 | 8口交换机 | SG2008MP | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 8口录像机 | DS-7908N-R | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 4口录像机 | DS-7804N | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电源 | DC2V/2A | 个 | 12 |  |  |
| 6 | 硬盘 | WD4T监控盘 | 块 | 2 |  |  |
| 7 | 网线 | 六类网线 | 米 | 1680 |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV2 | 米 | 1800 |  |  |
| 9 | 成品手孔井 |  | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 紧急按钮开关设备 | SA080 | 套 | 990 |  |  |
| 11 | 红外探测设备 | HTZ | 套 | 90 |  |  |
| 12 | PE50管 |  | 米 | 2800 |  |  |
| 13 | 铜线 | BV-2.5 | 米 | 12300 |  |  |
| 14 | 广告闸机 | NP-TMG4AG-DL | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 防砸雷达 | TMG03A | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 抓拍显示一体机 | NP-PMC142 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 22寸高清显示器 | DS-D5022FQ-B | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 摄像机吊装支架 |  | 个 | 20 |  |  |
| 19 | 24扣配线架 |  | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 附件 |  | 批 | 1 |  |  |
| 21 | 电梯网桥 | CF-E113A | 对 | 12 |  |  |
| 22 | UPS电源 | C12-12V100AH | 块 | 6 |  |  |
| 23 | 门口单元机模块 | DS-KDJ801 | 个 | 1 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |

附件：2

报价单

致：商水县城市建设投资有限公司

我们收到并研究了贵单位的询价邀请函，对询价内容予以确认，愿意按询价的内容，最终报价： （¥： 00）

为商水县老城棚户区自建安置房一期增加设备金额

**附件3：授权委托书**

**授权委托书**

本授权委托书声明：我           (姓名)

系              （供应商名称)的法定代表人，

现授权委托           (姓名)为我公司代理人，参加本次竞争性谈判活动。

委托期限:自投标截止之日起 日历天.

特此授权。

法定代表人及委托代理人身份证明(复印件)

授权单位（公章）：

授权单位法人代表（签字）：

被授权人（签字）：

年 月 日

附件4：

公司营业执照、资质证书、税务登记证、开户许可证（加盖红章复印件）