|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商水县大型隔离点临时变压器安装工程** | | | | | | | | |  |
| 工程名称： | | 商水县大型隔离点临时变压器安装工程 | | | | | | 页 |  |
| **序号** | **名称及规格** | | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| 1 | 接地极 综合 | | 根 | 2 |  |  |
| 2 | JKLGYG-50 截面≤95mm2 | | m | 610.8 |  |  |
| 3 | 12米混凝土电杆 杆长≤13m | | 根 | 4.02 |  |  |
| 4 | 单横担 铁、木横担 单根 | | 根 | 2.01 |  |  |
| 5 | 双横担 铁、木横担 双根 | | 根 | 2.01 |  |  |
| 6 | 避雷器横担 铁、木横担 单根 | | 根 | 2.01 |  |  |
| 7 | 隔离开关横担 铁、木横担 单根 | | 根 | 1.005 |  |  |
| 8 | 断路器支架 铁、木横担 双根 | | 根 | 1.005 |  |  |
| 9 | 配套金具 | | 组 | 2 |  |  |
| 10 | 配套金具 | | 组 | 2 |  |  |
| 11 | 计量表箱 | | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 避雷器 | | 组 | 2 |  |  |
| 13 | 隔离开关 | | 组 | 1 |  |  |
| 14 | 一二次融合断路器 | | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 250KVA配电柜 | | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 变压器槽钢 | | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 人工机械费 | |  |  |  |  |
|  | 不含税报价： | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | 含税报价：（增值税） | | | | | | |  |
|  |  |  |

附件：2

报价单

致：商水县城市建设投资有限公司

我们收到并研究了贵单位的询价邀请函，对询价内容予以确认，愿意按询价的内容，最终报价： （¥： 00）

为商水县大型集中隔离点变压器安装费用。包含设计费、安装费、运输费、调试费等。

**附件3：授权委托书**

**授权委托书**

本授权委托书声明：我           (姓名)

系              （供应商名称)的法定代表人，

现授权委托           (姓名)为我公司代理人，参加本次竞争性谈判活动。

委托期限:自投标截止之日起 日历天.

特此授权。

法定代表人及委托代理人身份证明(复印件)

授权单位（公章）：

授权单位法人代表（签字）：

被授权人（签字）：

年 月 日

附件4：

公司营业执照、资质证书、税务登记证、开户许可证（加盖红章复印件）