## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：看守所车库--电气 |  | 标段：武警中队提升项目--加装监墙双侧钢网（工程类） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其他措施费（费率类）
2.3 | 单价措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  |  |  | －
4.1 | 定额规费 |  |  |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计
6 | 增值税 |  |  |  | －
7 | 含税工程造价合计
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：看守所车库--电气 |  |  |  | 标段：武警中队提升项目--加装监墙双侧钢网（工程类） |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 电气工程 | [5 empty] | 6932.44
1 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:低压进线开关箱 4.含无端子外部接线 5.安装方式:距地1.6m暗装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1 | 844.9 | 844.9
2 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 48.24 | 13.7 | 660.89
3 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 144.72 | 5.42 | 784.38
4 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED荧光灯 2.规格:220V 15W 3.类型:吸顶 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 2 | 139.06 | 278.12
5 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装,距地0.7m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 2 | 25.26 | 50.52
6 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装,距地4m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 1 | 25.26 | 25.26
本页小计 | [7 empty] | 2644.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：看守所车库--电气 |  |  |  | 标段：武警中队提升项目--加装监墙双侧钢网（工程类） |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装,距地 1.3m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 1 | 20.11 | 20.11
8 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:户内 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 25.4 | 40.77 | 1035.56
9 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:户外 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 0.8 | 57.25 | 45.8
10 | 030404017007 | 总等电位箱 | 1.名称:总等电位箱 2.安装方式:暗装,距地0.3m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1 | 202.76 | 202.76
11 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:10 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 25.4 | 34.31 | 871.47
12 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 19.4 | 12.32 | 239.01
13 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称:柱主筋与圈梁钢筋焊接 2.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 处 | 4 | 45.45 | 181.8
本页小计 | [7 empty] | 2596.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：看守所车库--电气 |  |  |  | 标段：武警中队提升项目--加装监墙双侧钢网（工程类） |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 系统 | 1 | 1287.51 | 1287.51
15 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 系统 | 1 | 404.35 | 404.35
|  | 分部小计 | [5 empty] | 6932.44
|  | 措施项目 | [5 empty] | 148.64
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 99.76 | 99.76
2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.建筑物檐高≤40m 建筑物层高≤12层 |  | 项 | 1 | 48.88 | 48.88
本页小计 | [7 empty] | 1840.5
合 计 | [7 empty] | 7081.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表(清单带子目)
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 看守所车库--电气 |  |  | 标段： |  | 武警中队提升项目--加装监墙双侧钢网（工程类） |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
|  |  | 电气工程 | [6 empty] | 6932.44
1 | 030404017008 |  | 配电箱 | 1.名称:低压进线开关箱 4.含无端子外部接线 5.安装方式:距地1.6m暗装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 |  | 1 | 844.9 | 844.9
| 4-2-76 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m |  |  | 台 |  | 1 | 719.86 | 719.86
| 4-4-14 |  | 无端子外部接线≤2.5mm2 |  |  | 个 |  | 12 | 3.58 | 42.96
| 4-4-15 |  | 无端子外部接线≤6mm2 |  |  | 个 |  | 18 | 4.56 | 82.08
2 | 030411001003 |  | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m |  | 48.24 | 13.7 | 660.89
| 4-12-133 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm |  |  | 10m |  | 4.824 | 136.96 | 660.7
3 | 030411004004 |  | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m |  | 144.72 | 5.42 | 784.38
| 4-13-6 |  | 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 |  |  | 10m |  | 14.472 | 54.23 | 784.82
4 | 030412001004 |  | 普通灯具 | 1.名称:LED荧光灯 2.规格:220V 15W 3.类型:吸顶 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 |  | 2 | 139.06 | 278.12
| 4-14-1 |  | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm |  |  | 套 |  | 2 | 139.06 | 278.12
本页小计 | [9 empty] | 2568.29
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 看守所车库--电气 |  |  | 标段： |  | 武警中队提升项目--加装监墙双侧钢网（工程类） |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 030404035004 |  | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装,距地0.7m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 |  | 2 | 25.26 | 50.52
| 4-14-401 |  | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 2 | 25.26 | 50.52
6 | 030404035005 |  | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装,距地4m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 |  | 1 | 25.26 | 25.26
| 4-14-401 |  | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 1 | 25.26 | 25.26
7 | 030404034003 |  | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装,距地 1.3m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 |  | 1 | 20.11 | 20.11
| 4-14-379 |  | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 |  |  | 套 |  | 1 | 20.11 | 20.11
8 | 030409002003 |  | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:户内 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m |  | 25.4 | 40.77 | 1035.56
| 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 |  |  | m |  | 25.4 | 40.77 | 1035.56
9 | 030409002004 |  | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:户外 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m |  | 0.8 | 57.25 | 45.8
| 4-10-57 |  | 户外接地母线敷设 |  |  | m |  | 0.8 | 57.24 | 45.79
10 | 030404017007 |  | 总等电位箱 | 1.名称:总等电位箱 2.安装方式:暗装,距地0.3m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 |  | 1 | 202.76 | 202.76
本页小计 | [9 empty] | 1380.01
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 看守所车库--电气 |  |  | 标段： |  | 武警中队提升项目--加装监墙双侧钢网（工程类） |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 4-2-75 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m |  |  | 台 |  | 1 | 202.76 | 202.76
11 | 030409005003 |  | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:10 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m |  | 25.4 | 34.31 | 871.47
| 4-10-45 |  | 避雷网安装 沿折板支架敷设 |  |  | m |  | 25.4 | 34.31 | 871.47
12 | 030409003002 |  | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m |  | 19.4 | 12.32 | 239.01
| 4-10-42 |  | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 |  |  | m |  | 19.4 | 12.32 | 239.01
13 | 030409005004 |  | 避雷网 | 1.名称:柱主筋与圈梁钢筋焊接 2.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 处 |  | 4 | 45.45 | 181.8
| 4-10-47 |  | 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 |  |  | 处 |  | 4 | 45.45 | 181.8
14 | 030414011002 |  | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 系统 |  | 1 | 1287.51 | 1287.51
| 4-10-79 |  | 接地系统测试 接地网 |  |  | 系统 |  | 1 | 1287.51 | 1287.51
15 | 030414002002 |  | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 系统 |  | 1 | 404.35 | 404.35
| 4-17-28 |  | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  |  | 系统 |  | 1 | 404.35 | 404.35
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 6932.44
|  |  | 措施项目 | [6 empty] | 148.64
16 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 99.76 | 99.76
| 4-20-HA1 |  | 脚手架搭拆费 |  |  | 100工日 |  | 0.19707 | 506.24 | 99.76
17 | 031302007001 |  | 高层施工增加 | 1.建筑物檐高≤40m 建筑物层高≤12层 |  | 项 |  | 1 | 48.88 | 48.88
本页小计 | [9 empty] | 3132.78
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 看守所车库--电气 |  |  | 标段： |  | 武警中队提升项目--加装监墙双侧钢网（工程类） |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 4-19-HA1 |  | 建筑物檐高≤40m 建筑物层数≤12层 |  |  | 100工日 |  | 0.21557 | 226.75 | 48.88
|  |  | 单价措施合计 | [6 empty] | 148.64
本页小计
合 计 | [9 empty] | 7081.08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：看守所车库--电气 |  |  |  | 标段：武警中队提升项目--加装监墙双侧钢网（工程类） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 233.45
2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 112.52
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 28.13
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 56.26
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 28.13
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 345.97
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：看守所车库--电气 |  |  | 标段：武警中队提升项目--加装监墙双侧钢网（工程类） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：看守所车库--电气 |  |  |  |  | 标段：武警中队提升项目--加装监墙双侧钢网（工程类） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：看守所车库--电气 |  |  | 标段：武警中队提升项目--加装监墙双侧钢网（工程类） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 303.61 |  |  | 303.61
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 303.61 |  |  | 303.61
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 7730.66 | 9 |  | 695.76
合 计 | [6 empty] | 999.37
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 看守所车库--电气 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03130913 |  | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 5.2554 | 5.2 |  | 27.33
2 | 03131987 |  | 锡基钎料 |  | kg | 0.28944 | 57.5 |  | 16.64
3 | 14050127 |  | 金属清洗剂 |  | kg | 1.38 | 12.8 |  | 17.66
4 | 14090115 |  | 电力复合脂 |  | kg | 0.82 | 20 |  | 16.4
5 | 27170126 |  | 黄腊黄漆布带 | 20mm*10m | 卷 | 7.56 | 5 |  | 37.8
6 | 28010113 |  | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m | 8.75 | 1.68 |  | 14.7
7 | 28030639 |  | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-4mm2 | m | 5.46 | 3.19 |  | 17.42
8 | 29060125 |  | 钢管保护管 | φ40*400 | 根 | 2.54 | 133.17 |  | 338.25
9 | 29060503 |  | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 12.4604 | 0.69 |  | 8.6
10 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 2.03 | 20 |  | 40.6
11 | 33010115 |  | 镀锌扁钢支架 | -40*3 | kg | 7.112 | 5.037 |  | 35.82
12 | 01090517 |  | 镀锌圆钢 |  | m | 26.67 | 3.14 |  | 83.74
13 | 01130301-1@1 |  | 镀锌扁钢 -40*4 | 综合 | kg | 66.06 | 5.037 |  | 332.74
14 | 25000001@14 |  | LED荧光灯 | 灯罩周长≤800mm | 套 | 2.02 | 92.4 |  | 186.65
15 | 26010101@2 |  | 单联双控开关 | 跷板暗开关 单控 ≤3联 | 只 | 1.02 | 8.9 |  | 9.08
16 | 26410171@3 |  | 单相五孔插座 | 单相带接地 暗插座电流≤15A | 套 | 3.06 | 11.9 |  | 36.41
17 | 28031431@4 |  | BV-4MM2 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m | 159.192 | 3.94 |  | 627.22
18 | 29060143 |  | 刚性阻燃管 | 外径20mm | m | 51.1344 | 4.45 |  | 227.55
19 | 补充主材001@4 |  | 低压进线开关箱 |  | 台 | 1 | 520 |  | 520
20 | 补充主材003 |  | 总等电位箱 |  | 台 | 1 | 65.85 |  | 65.85