## 扉-1 工程量清单扉页
| 城投办公室搬迁装饰装修工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城投办公室搬迁装饰装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.名称:卫生间吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300铝扣板 |  | m2 | 8.96
2 | 01B001 | 空调移机 | 1.名称:空调移位 1.5匹 2.充制冷剂 3.调试 |  | 台 | 2
3 | 010802004001 | 防盗门 | 1.名称:步阳(甲级)防盗门 2.规格:970*2200mm |  | 樘 | 2
4 | 01B002 | 阳台挂画 | 1.实木现代画1000*1000mm |  | 幅 | 1
5 | 01B004 | 电表箱挂画 | 1.实木现代画350*500mm |  | 幅 | 4
6 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位、种类:铲除墙面抹灰层 2.废渣废料清理归堆 |  | m2 | 240
7 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位、种类:铲除天棚抹灰层 2.废渣废料清理归堆 |  | m2 | 87
8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.墙面刮腻子涂料(无机装修涂料) 2.防霉防潮无机涂料一底两度 3.2厚面层耐水腻子2遍 |  | m2 | 240
9 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.天棚刮腻子涂料(无机装修涂料) 2.防霉防潮无机涂料一底两度 3.2厚面层耐水腻子2遍 |  | m2 | 87
10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.名称:拆除砖墙 2.垃圾清运 |  | m2 | 25.07
11 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除金属门 2.垃圾清运 |  | 樘 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城投办公室搬迁装饰装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.名称:吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3.面层材料品种、规格:1200*2400mm铝质蜂窝大板 |  | m2 | 39.8
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:75 12W |  | 套 | 24
14 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯带 2.型号:12W |  | m | 19.4
15 | 01B006 | 床 | 1.成品实木床(皇朝)1800*2000mm 2.床垫(慕思)1800*2000mm |  | 套 | 1
16 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.锁品种:VOC 2.锁规格:智能锁 |  | 套 | 4
17 | 010801006002 | 门锁维修 | 1.修锁芯 2.锁品种:VOC |  | 套 | 16
18 | 01B007 | 柜子 | 1.0.6米成品柜子(九牧) |  | 套 | 3
19 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:水龙头(九牧) 2.材质:锌合金 |  | 个 | 3
20 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:花洒(九牧) 2.材质:锌合金 |  | 个 | 3
21 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:地漏(九牧) 2.材质:锌合金 |  | 个 | 3
22 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:马桶 2.材质:陶瓷 |  | 组 | 3
23 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:锌合金挂件 2.附件名称、数量:置物架、毛巾架、卫生纸盒 |  | 组 | 3
24 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:开关 2.规格:单开 |  | 个 | 4
25 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:开关 2.规格:双开 |  | 个 | 3
26 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:五孔 |  | 个 | 10
27 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城投办公室搬迁装饰装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
28 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 25
29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:BV1.5 |  | m | 100
30 | 010802001001 | 玻璃门 | 1.名称:卫生间门 2.规格:760*2040mm 3.材质:钛镁合金，钢化玻璃 |  | 樘 | 3
31 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:麻布+纱 2.窗帘规格:3300*3300MM |  | 套 | 2
32 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1.勾缝类型:墙面勾缝 2.勾缝材料种类:立邦美缝剂 |  | m2 | 16
33 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.名称:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 |  | m2 | 9.2
34 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.名称:阳台护墙板 2.材质:塑钢PVC |  | m2 | 21.6
35 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.名称:阳台护墙板 2.材质:塑钢PVC 3.基层材料:木工板 |  | m2 | 8.35
36 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.名称:陶瓷地板 2.规格:600*600mm 3.结合层厚度、砂浆配合比:50厚1:3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 10
37 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.名称:实木地板 2.规格:1200*200 3.基层:自流平水泥浆 |  | m2 | 64.8
38 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.名称:实木踢脚线 2.踢脚线高度:80mm |  | m | 64.8
39 | 01B003 | 保洁 | 1.室内清洁 |  | m2 | 96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城投办公室搬迁装饰装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：城投办公室搬迁装饰装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：城投办公室搬迁装饰装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：城投办公室搬迁装饰装修工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：城投办公室搬迁装饰装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 成品实木床（皇朝）1800*2000 | 套 | 1 |  | 4000 | 4000
2 | 床垫(慕思)1800*2000mm | 套 | 1 |  | 3500 | 3500
3 | 柜子 | 套 | 3 |  | 1500 | 4500
合 计 | [5 empty] | 12000
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：城投办公室搬迁装饰装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：城投办公室搬迁装饰装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：城投办公室搬迁装饰装修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：城投办公室搬迁装饰装修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 城投办公室搬迁装饰装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03030122@1 |  | 电子锁 | VOC | 把
2 | 07230101@1 |  | 实木 木地板 |  | m2
3 | 09050406 |  | 铝扣板 | 300*300 | m2
4 | 09050426@1 |  | 铝质蜂窝大板 | 1200*2400 | m2
5 | 09090166@1 |  | 塑钢PVC 护墙板 |  | m2
6 | 10030127 |  | 铝合金龙骨不上人型(平面) | 300*300 | m2
7 | 13030133 |  | 成品腻子粉 |  | kg
8 | 13050237 |  | 耐水防霉涂料 |  | kg
9 | 13330153 |  | 自粘型防水卷材 |  | m2
10 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
11 | BCCLF21 |  | 成品实木床（皇朝）1800*2000 |  | 套
12 | BCCLF26 |  | 床垫(慕思)1800*2000mm |  | 套
13 | BCCLF30 |  | 门锁维修 |  | 套
14 | BCCLF34 |  | 柜子 |  | 套
15 | BCCLF37@1 |  | 锌合金挂件 | 置物架、毛巾架、卫生纸盒 | 组
16 | BCCLF41@1 |  | 窗帘 | 麻布+纱 | 套
17 | BCCLF45@1 |  | 钛镁合金钢化玻璃门 |  | 樘
18 | BCCLF7@1 |  | 步阳防盗门(甲级) |  | 樘
19 | 03072609@1 |  | 花洒(九牧) |  | 套
20 | 21150116-1 |  | 连体坐便器 |  | 个